## 1
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901001
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 2 | micron | 1.4 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.825 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 2
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901002
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 0.9 | micron | 0.6 | micron | 1.4 | micron | 1.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.125 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 3
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901003
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.4 | micron | 1.4 | micron | 0.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.3 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 4
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901004
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 2.3 | micron | 1.2 | micron | 1.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.525 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 5
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901005
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.6 | micron | 1.4 | micron | 1.4 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.7 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 6
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901006
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 1.3 | micron | 1.3 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.475 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 7
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901007
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 2.8 | micron | 1.1 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.6 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 8
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901008
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 0.7 | micron | 1.6 | micron | 2.8 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.6 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 9
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901009
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.2 | micron | 1.1 | micron | 1.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.225 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 10
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901010
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 1.4 | micron | 1 | micron | 1.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.325 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 11
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901011
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.1 | micron | 1.3 | micron | 1.8 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.425 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 12
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901012
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.8 | micron | 1.9 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.65 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 13
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901013
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 1 | micron | 1.4 | micron | 1.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.45 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 14
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901014
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.6 | micron | 1.2 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 15
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901015
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.1 | micron | 1.5 | micron | 1.8 | micron | 2.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.75 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 16
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901016
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 1.3 | micron | 1.1 | micron | 1.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.55 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 17
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901017
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1 | micron | 0.8 | micron | 1.5 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 0.8 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 18
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901018
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 1.2 | micron | 1.7 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.475 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 19
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901019
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.4 | micron | 2.2 | micron | 2.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.925 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 20
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901020
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 1 | micron | 2 | micron | 1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.425 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 21
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901021
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.4 | micron | 1.5 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.475 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 22
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1901022
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron