## 1
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902001
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1 | micron | 2.7 | micron | 2.1 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.05 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron
1

## 2
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902002
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2 | micron | 1.4 | micron | 1.9 | micron | 1.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 3
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902003
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 1.6 | micron | 1.2 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.575 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 4
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902004
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 3.2 | micron | 1.9 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.125 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 5
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902005
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.4 | micron | 1.2 | micron | 1.9 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.825 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 6
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902006
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.6 | micron | 1.9 | micron | 1.2 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.975 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 7
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902007
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 2.5 | micron | 2 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 8
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902008
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.5 | micron | 2.8 | micron | 1.4 | micron | 2.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.25 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 9
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902009
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 2.3 | micron | 1.2 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 10
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902010
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 1.7 | micron | 1.5 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.45 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 11
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902011
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.5 | micron | 1.8 | micron | 1.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 12
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902012
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 1.9 | micron | 1.7 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.95 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 13
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902013
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 1.2 | micron | 1.3 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.4 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 14
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902014
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.1 | micron | 1.3 | micron | 1.3 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.9 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 15
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902015
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.1 | micron | 2.1 | micron | 2.1 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.675 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 16
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902016
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 1.8 | micron | 2.2 | micron | 1.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.75 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 17
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902017
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.7 | micron | 2.1 | micron | 1.5 | micron | 1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.825 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 18
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902018
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2 | micron | 2.1 | micron | 1.1 | micron | 1.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.6 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 19
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902019
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.1 | micron | 1.8 | micron | 1.9 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.525 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 20
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902020
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 2 | micron | 1.6 | micron | 1.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.65 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 21
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902021
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.9 | micron | 1.9 | micron | 2.4 | micron | 1.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 22
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902022
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.6 | micron | 1.4 | micron | 2.6 | micron | 2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.15 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 23
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902023
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 2 | micron | 2 | micron | 2.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.15 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 24
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902024
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 1.1 | micron | 2 | micron | 1.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 25
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902025
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.9 | micron | 3.1 | micron | 2.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.15 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 26
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902026
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.7 | micron | 1.1 | micron | 2.1 | micron | 1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.725 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 27
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902027
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 2.3 | micron | 1.4 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.725 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 28
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902028
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.6 | micron | 1.8 | micron | 1.4 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.825 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 29
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902029
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.2 | micron | 1.7 | micron | 1.7 | micron | 2.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.1 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 30
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902030
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.9 | micron | 1 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.425 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 31
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902031
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 1.8 | micron | 2.8 | micron | 1.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.875 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 32
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902032
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1 | micron | 2.9 | micron | 1.9 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.8 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 33
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902033
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.4 | micron | 2.3 | micron | 1.8 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 34
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902034
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 2 | micron | 1.7 | micron | 2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.825 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 35
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902035
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.5 | micron | 2.1 | micron | 2.5 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.225 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 36
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902036
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.5 | micron | 1.8 | micron | 1.9 | micron | 2.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.225 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 37
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902037
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 2.6 | micron | 1.6 | micron | 1.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 38
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902038
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2 | micron | 1.6 | micron | 1.6 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.675 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 39
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902039
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 40
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 41
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 42
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 43
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 44
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 45
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1902
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron