## 01
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905001
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 1.8 | micron | 1.9 | micron | 2.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 02
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905002
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.6 | micron | 1.9 | micron | 2.6 | micron | 2.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.45 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 03
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905003
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 2.5 | micron | 1.9 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.95 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 04
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905004
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.8 | micron | 2.7 | micron | 2.6 | micron | 2.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.725 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 05
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905005
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.5 | micron | 1.3 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.575 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 06
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905006
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.8 | micron | 1.6 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 07
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905007
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.5 | micron | 2.5 | micron | 1.8 | micron | 2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.45 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 08
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905008
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 1.7 | micron | 1.4 | micron | 2.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.8 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 09
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905009
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.7 | micron | 2.2 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 10
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1905010
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.2 | micron | 3.1 | micron | 3.4 | micron | 3.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 3 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron