## 01
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906001
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2 | micron | 2.2 | micron | 1.5 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.875 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 02
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906002
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 1.3 | micron | 1.8 | micron | 2.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 03
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906003
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.1 | micron | 2 | micron | 2.8 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.525 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 04
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906004
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.1 | micron | 2.9 | micron | 3.5 | micron | 3.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.325 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 05
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906005
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.8 | micron | 2.3 | micron | 3.1 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.65 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 06
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906006
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.5 | micron | 3.1 | micron | 3.8 | micron | 3.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.5 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 07
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906007
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.6 | micron | 2.1 | micron | 2.1 | micron | 3.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.75 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 08
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906008
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 3.5 | micron | 3.9 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.925 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 09
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906009
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.8 | micron | 3.9 | micron | 2.8 | micron | 3.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.325 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 10
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906010
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.2 | micron | 3.7 | micron | 1.3 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.4 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 11
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906011
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.8 | micron | 2.8 | micron | 3 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.675 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 12
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011112 |  |  | 1906012
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.1 | micron | 3.2 | micron | 2.7 | micron | 2.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.9 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 13
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906013
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.8 | micron | 3.3 | micron | 2.8 | micron | 3.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.275 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 14
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906014
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.8 | micron | 3.2 | micron | 3.4 | micron | 3.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.15 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 15
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906015
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.6 | micron | 2.8 | micron | 2.3 | micron | 3.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.875 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 16
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906016
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.8 | micron | 2.7 | micron | 3.2 | micron | 3.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.125 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 17
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906017
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.2 | micron | 3.2 | micron | 2.7 | micron | 3.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.175 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 18
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906018
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.4 | micron | 3.8 | micron | 3.1 | micron | 3.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.225 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 19
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906019
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.2 | micron | 3.4 | micron | 3.2 | micron | 3.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 3.225 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 20
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906020
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.7 | micron | 1.4 | micron | 1.5 | micron | 2.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.975 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 21
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906021
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.1 | micron | 1.1 | micron | 1.2 | micron | 1.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.275 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 22
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906022
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 1.2 | micron | 2.6 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 23
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906023
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.4 | micron | 3.1 | micron | 3.2 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.7 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 24
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906024
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 3.3 | micron | 3.1 | micron | 2.2 | micron | 2.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.775 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 25
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906025
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2 | micron | 1.9 | micron | 1.6 | micron | 2.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 26
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906026
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.7 | micron | 1.9 | micron | 1.9 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.075 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 27
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906027
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.3 | micron | 1.9 | micron | 2.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.7 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 28
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906028
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.4 | micron | 1.5 | micron | 1.2 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.875 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 29
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906029
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.2 | micron | 1.7 | micron | 3.8 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.275 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 30
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906030
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.2 | micron | 2.6 | micron | 0.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.475 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 31
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906031
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 0.8 | micron | 2 | micron | 1.6 | micron | 3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 32
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906032
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.5 | micron | 1.6 | micron | 1.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.55 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 33
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906033
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 2.1 | micron | 1.5 | micron | 1.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.55 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 34
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906034
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 2 | micron | 1.6 | micron | 2.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.975 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 35
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906035
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 1.7 | micron | 1.7 | micron | 1.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.75 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 36
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906036
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 2.6 | micron | 1.7 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.925 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 37
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906037
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.5 | micron | 1.3 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.35 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 38
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906038
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | 38
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.2 | micron | 1.9 | micron | 1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.425 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 39
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906039
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 1.6 | micron | 1.8 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.65 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 40
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906040
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 2.1 | micron | 3.2 | micron | 3.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.45 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 41
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906041
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 2.9 | micron | 1.7 | micron | 3.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.375 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 42
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906042
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 3.8 | micron | 2.3 | micron | 1.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.3 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 43
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906043
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.1 | micron | 2.3 | micron | 2 | micron | 1.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.65 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 44
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906044
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.6 | micron | 1.3 | micron | 1.8 | micron | 2.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.075 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 45
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906045
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.7 | micron | 1.6 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.75 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 46
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906046
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 2.4 | micron | 3.3 | micron | 3.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.5 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 47
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906047
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 1.2 | micron | 2.2 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 48
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906048
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.6 | micron | 1.9 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.65 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 49
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906049
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.8 | micron | 2 | micron | 2.1 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 50
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906050
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 2 | micron | 2.6 | micron | 3.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.225 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 51
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906051
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.7 | micron | 1.2 | micron | 2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.6 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 52
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906052
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.4 | micron | 3.1 | micron | 2.7 | micron | 2.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.7 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 53
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906053
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2 | micron | 1.4 | micron | 2 | micron | 3.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.15 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 54
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906054
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 1.8 | micron | 1.8 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.8 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 55
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906055
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 2.4 | micron | 2 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.975 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 56
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906056
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 1.8 | micron | 1.6 | micron | 1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.625 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 57
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906057
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.5 | micron | 2.4 | micron | 2.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.1 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 58
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906058
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.5 | micron | 3.1 | micron | 1.4 | micron | 2.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.4 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 59
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906059
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.2 | micron | 1.6 | micron | 1.6 | micron | 2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 60
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906060
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 1.7 | micron | 2.5 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.95 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 61
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906061
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.2 | micron | 1.7 | micron | 1.9 | micron | 2.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.1 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 62
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906062
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 2.9 | micron | 1.5 | micron | 2.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.025 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 63
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906063
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 2.5 | micron | 1.3 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.825 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 64
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906064
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1 | micron | 2 | micron | 1.4 | micron | 3.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.975 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 65
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906065
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 2.8 | micron | 1.9 | micron | 1.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.925 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 66
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906066
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 2.6 | micron | 2.3 | micron | 1.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.975 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 67
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906067
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 1.7 | micron | 1.2 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.7 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 68
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906068
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 3.9 | micron | 1.6 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 69
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906069
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 3.2 | micron | 1.6 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 70
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906070
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.5 | micron | 2.5 | micron | 2 | micron | 2 | micron
R(99)=4Micron |  | 2 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 71
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906071
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.1 | micron | 1.7 | micron | 2 | micron | 2.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.9 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 72
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906072
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.4 | micron | 2.1 | micron | 1.4 | micron | 3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.975 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 73
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906073
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 2.6 | micron | 1.4 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.875 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 74
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906074
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.5 | micron | 1.2 | micron | 2.6 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.175 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 75
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906075
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.8 | micron | 2 | micron | 2.3 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 76
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906076
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 2.5 | micron | 2.1 | micron | 1.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.9 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 77
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1906077
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 78
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 19060
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 79
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 19060
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 80
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 19060
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 81
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 19060
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron