## 01
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907001
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 3.8 | micron | 2.7 | micron | 2.6 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.8 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 02
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907002
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1 | micron | 3.1 | micron | 1.4 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 03
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907003
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 0.9 | micron | 2 | micron | 1.5 | micron | 1.8 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.55 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 04
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907004
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 1.6 | micron | 2.5 | micron | 2.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 05
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907005
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.3 | micron | 1.7 | micron | 1.9 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.775 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 06
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907006
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 2.4 | micron | 2.2 | micron | 2.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.075 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 07
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907007
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.6 | micron | 1.9 | micron | 1.7 | micron | 3.5 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.175 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 08
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907008
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2 | micron | 1.6 | micron | 3.3 | micron | 3.1 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.5 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 09
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907009
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 1.6 | micron | 2.2 | micron | 1.9 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 10
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907010
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.2 | micron | 1.9 | micron | 2.1 | micron | 2.2 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 11
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907011
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 1.7 | micron | 2.1 | micron | 1.9 | micron | 1.7 | micron
R(99)=4Micron |  | 1.85 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 12
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907012
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  | 2.1 | micron | 1.6 | micron | 2.9 | micron | 2.4 | micron
R(99)=4Micron |  | 2.25 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 13
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 1907013
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 14
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 19070
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 15
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 19070
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron

## 16
INSPECTION SHEET
|  | Probe Model |  | Code |  |  | Serial
|  | Touch Sensor |  | SC3011111 |  |  | 19070
TEST CYCLE DESCRIPTION
Direction |  | X+ |  | X- |  | Y+ |  | Y-
R(99)=4Micron |  |  | micron |  | micron |  | micron |  | micron
R(99)=4Micron |  | 0 |  |  |  | micron
Un direct direction |  | Z- |  |  |  | Dia
|  | Micron |  |  |  | Micron